Реферат

Тема: Гидроэнергетический комплекс Сибири

Содержание

Введение

1 Становление и развитие гидроэнергетики в России

2 Гидроэнергетика Сибири

2.1 Ангаро-Енисейский каскад ГЭС

2.2 Наиболее крупные ГЭС Сибири

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Вклад гидроэнергетики, которая обеспечивает получение энергии от текущей воды, в общее мировое использование энергии невелик, примерно 6%. Однако в ряде стран мира гидроэнергетика занимает ведущее место, например на долю ГЭС в Норвегии приходится около 100% всего производства электроэнергии, в Бразилии, Канаде, Швеции - более 50%. К положительным сторонам гидроэнергетики относится, в первую очередь отсутствие выбросов продуктов горения в атмосферный воздух, а также относительная дешевизна получаемой энергии.

### На территории России расположено около 9% мировых запасов гидроэнергии. Экономический потенциал гидроэнергоресурсов России составляет 850 млрд кВт.ч, из которых 120 млрд кВт.ч приходится на Европейскую часть страны и 730 млрд кВт.ч на Сибирь и Дальний Восток.

### К настоящему времени с учетом строящихся ГЭС освоено всего 200 млрд.кВт.ч. Наличие в России значительного неосвоенного экономического гидроэнергопотенциала позволяет формировать масштабную национальную Стратегию развития гидроэнергетики - развивая только гидроэнергетику можно удовлетворить все потребности России в энергии в новом столетии.

### Исходя из вышеизложенного актуальность выбранной темы не вызывает сомнений.

### Цель работы:

### - проследить становление и развитие гидроэнергетики России;

### - охарактеризовать гидроэнергетический комплекс Сибири.

Работа состоит из введения, 2 глав, заключения и списка использованной литературы. Общий объем работы 16 страниц.

1 Становление и развитие гидроэнергетики в России

Человек ещё в глубокой древности обратил внимание на реки как на доступный источник энергии. Для использования этой энергии научились строить водяные колёса, которые вращала вода; этими колёсами приводились в движение мельничные постава и др. установки. Водяная мельница является примером древнейшей гидроэнергетические установки, сохранившейся во многих местах до нашего времени почти в первобытном виде. До изобретения паровой машины водная энергия была основной двигательной силой на производстве. По мере совершенствования водяных колёс увеличивалась мощность гидравлических установок, приводящих в движение станки, молоты, воздуходувные устройства и т. п. Об использовании водной энергии на территории СССР свидетельствуют материалы археологических исследований, в частности проведённых на территории Армении и в бассейне р.Амударья.

В 17 в. в России единственной энергетической базой развивавшегося мануфактурного производства были водяные колёса. Замечательные успехи в строительстве вододействующих или гидросиловых установок в России были достигнуты в 18 в. в горнорудной промышленности на Урале и Алтае. Гидросиловые установки были неотъемлемой частью металлургического, лесопильного, бумажного, ткацкого и др. производств. К концу 18 в. в России было уже около 3000 мануфактур, использовавших водную энергию рек. Были созданы уникальные для того времени гидросиловые установки. Например, в 1765 водный мастер К.Д.Фролов соорудил на р.Корбалиха (Алтай) гидросиловую установку, в которой вода подводилась к рабочему колесу по специальному каналу. Образовавшийся перепад между каналом и рекой использовался в установке для вращения водяного колеса, которое при помощи системы остроумно осуществленных передач приводило в движение группу машин, в том числе предложенный Фроловым внутризаводской транспорт в виде системы вагонеток. В 1787 г. Фролов завершил строительство деривационной четырехступенчатой подземной гидросиловой установки на р.Змеевка, не имевшей себе равных как по схеме, так и по масштабу и уровню технического исполнения. Самые мощные водяные колёса диаметром 9,5 м, шириной 7,5 м были установлены в конце 18 в. в России на р.Нарова для Кренгольмской мануфактуры. При напоре 5 м они развивали мощность до 500 л. с. С появлением паровой машины примитивные вододействующие установки начали утрачивать своё значение. Для того чтобы конкурировать с паровой машиной, необходимо было иметь более совершенные двигатели, чем громоздкие и сравнительно маломощные водяные колёса. В 1-й половине 19 в. была изобретена гидротурбина, открывшая новые возможности перед гидроэнергетикой. С изобретением электрической машины и способа передачи электроэнергии на значительные расстояния гидроэнергетика приобрела новое значение уже как направление электроэнергетики; началось освоение водной энергии путём преобразования её в электрическую на гидроэлектрических станциях (ГЭС).

Долгое время считалось, что серьезная гидроэнергетика в нашей стране начиналась в 20-х годах прошлого века. Читаем: «В царской России в 1913 г. было выработано тогдашними 74 гидростанциями всего 5 млн. кВт, то есть столько, сколько вырабатывает Красноярская ГЭС менее чем за час». Однако именно с малых гидроэлектростанций выросла гидроэнергетика нынешней России. Первенцем гидроэнергетики в России следует считать станцию на Рудном Алтае, построенную в 1892 г. Эта четырехтурбинная ГЭС была создана под руководством инженера Кокшарова для шахтного водоотлива Зыряновского рудника.

Почему же первая ГЭС появилась в такой далекой «глубинке»? Дело в том, что здесь издавна были гидросливные установки, где с помощью воды вращались механизмы. Пристроив к ним турбины с генератором тока, можно было без дополнительных затрат получить электроэнергию. Кроме того, у рудника были именитые хозяева - русские цари. Кроме того, уже с XVIII века Зыряновский рудник входил в зону так называемых «кабинетных земель», то есть принадлежавших царской фамилии. В 1896 г. рудник был сдан в концессию фирмам Франции, Австрии, Англии.

Следующие по «возрасту» были ГЭС, построенные на Урале, в Восточной Сибири и под Петербургом. На Урале первые гидроэлектростанции появились там, где добывалась железная руда, в частности на Алапаевском месторождении бурых железняков, известном с начала XVIII века. Мощность Алапаевской ГЭС, построенной в 1904 г., по тем временам была велика - 560 кВт.

В европейской части России первая промышленная гидроэлектростанция мощностью в 260 кВт была построена уже в 1896 г. на реке Охте, близ Петербурга. Она снабжала электроэнергией Охтинский пороховой завод. В ее создании участвовали инженеры В.Н.Чиколев и Р.Э.Классон.

18 октября 1898 г. стало знаменательной датой для Ленских золотых приисков: в этот день заработала ГЭС, на которой впервые в России были установлены генераторы трехфазного (переменного) тока. Трансформатор напряжением 10 кВ позволил передать ток на расстояние в 20 км. Для этого была специально сооружена высоковольтная линия. Через пару лет на Ленских приисках начали строить еще ряд ГЭС, так что их число к началу 1917 г. достигло шести, общая мощность - 2,5 тыс. кВт.

В Средней Азии ГЭС появились значительно позднее, чем в Сибири, но зато сюда, на реку Мургаб, была доставлена самая крупная в то время гидравлическая турбина, изготовленная в Риге. С ее помощью стала работать с 1910 г. гидроэлектростанция, поставлявшая электроэнергию для орошения «кабинетных земель», где выращивали фрукты для царского двора. Как это ни парадоксально, проводниками технического прогресса часто оказывались монастыри и курорты. Так, еще в 1902 г. под монастырем «Новый Афон», была построена Сухумская (или Псырцхская) ГЭС мощностью в 350 кВт. Добротно была сделана плотина; даже два землетрясения - одно в 1915 г. силой в 5 баллов и повторное в 1922 г. в 6 - не поколебали стойкость кладки.

И еще одна гидростанция - это ГЭС «Белый уголь», построенная в 1903 г. на реке Подкумок у г.Ессентуки, она имела два гидроагрегата для электроснабжения района Кавказских Минеральных Вод и работала на общую сеть с тепловыми электростанциями. Ни одна из гидроэлектростанций не была столь популярна.

О крайней отсталости царской России в развитии гидроэнергетики свидетельствует тот факт, что в 1913 г. в других странах общая мощность действующих ГЭС достигла 12000 Мвт, причём были построены такие крупные электростанции, как, например, ГЭС Адамс на Ниагарском водопаде (США) мощностью 37 Мвт. Только после Октябрьской революции началось широкое освоение гидроэнергетических ресурсов страны. 13 июня 1918 г. СНК принял решение о строительстве Волховской ГЭС мощностью 58 Мвт - первенца советской гидроэнергетики. В 1920 г. по указанию В.И.Ленина был составлен план электрификации России — план ГОЭЛРО. В нём предусматривалось сооружение 10 ГЭС общей установленной мощностью 640 Мвт. В 1927 г. начато строительство самой крупной для того времени гидростанции в Европе— Днепровской ГЭС мощностью 560 Мвт; с её пуском в 1932 г. СССР в строительстве гидростанций достиг уровня наиболее развитых стран мира. К 1970 г. СССР по установленной мощности гидроэлектростанций уступал только США.

Гидроэнергетика на всех этапах экономического развития СССР имела большое значение в снабжении электроэнергией развивающейся промышленности. В ряде районов страны гидроэнергетика была основной энергетической базой для развития экономики.

Огромные гидроэнергетические ресурсы были сосредоточены в Восточной Сибири, на рр. Енисей, Ангара, Нижняя Тунгуска и др. Гидроэнергетика содействовала развитию производительных сил северных районов Восточной Сибири.

Гидроэнергетика современной России - это практически более 20 процентов мощности электроэнергетики. Это основной задел, который позволяет обеспечивать города водой, обеспечивать оросительные системы. Это объекты, которые дают развитие инфраструктурам, дают развитие экономике. Это потенциал и задел инвестиционного развития страны. Однако гидроэнергетика России в течение последних 15 лет была «необоснованно и необъективно забыта». Речь, прежде всего, идет о вводе новых мощностей, реновации оборудования, участии России в международных строительных проектах.

Гидростанции - это важнейший инструмент обеспечения надежности и безопасности работы энергосистемы: в России ГЭС обеспечивают свыше 90% резерва регулировочной мощности, то есть при необходимости могут в считанные минуты увеличивать выработку, покрывая пиковые нагрузки. Гидротехнические сооружения ГЭС играют ключевую роль в защите от наводнений населения и хозяйственных объектов. Водохранилища гидростанций обеспечивают свыше трети объема хозяйственного и промышленного водоснабжения в России, свыше четверти объема орошения и обводнения, а регулирование стока рек позволят создавать глубоководные транспортные пути. Еще один важный аспект - это инструмент регионального развития территорий.

Сегодня российская гидроэнергетика - это порядка 100 средних и крупных действующих ГЭС, около 45 ГВт установленной мощности и 172 млрд. кВтч годовой выработки, то есть примерно каждый пятый киловатт-час в стране производится на ГЭС. Однако помимо своей основной функции - выработки электроэнергии - гидроэнергетика решает ряд других важнейших задач.

В ходе реформирования российской электроэнергетики происходят существенные изменения в ее функционировании: в декабре 2004 года была создана Федеральная гидрогенерирующая компания (ОАО «ГидроОГК»), которая объединила около половины всех российских гидростанций (50 ГЭС с мощностью 23,3 ГВт) и стала крупнейшей российской генерирующей компанией. Стратегия развития компании до 2020 года предполагает удвоение мощностей, что позволит сохранить паритет в сфере энергетических мощностей.

Основными задачами в гидроэнергетики России на ближайшие несколько лет являются строительство новых энергетических мощностей и развитие существующих - их пять.

Первое - Бурейская ГЭС. Второе - Богучанская ГЭС, уникальный объект, по которому долгое время не было реального решения. Третье - Сангтугинская ГЭС — первый наш опыт выхода за рубеж - в апреле 2009 года планируется эту ГЭС полностью ввести в строй. Четвертым - беспрецедентным проектом в гидроэнергетической сфере назван проект импорта российской электроэнергии в Китай - это означает строительство новых мощностей объемом около 6 миллионов киловатт. В настоящее время прорабатывается вариант строительства новых энергомощностей на Дальнем Востоке.

По данным исследований, до настоящего времени не используется значительная часть электрических мощностей Сибири - порядка 4 млн кВт, что на 1 млн кВт больше мощности вновь строящейся Богучанской ГЭС. Электрическую энергию в этом регионе вырабатывают четыре крупнейшие в мире гидроэлектростанции, четыре крупнейшие в России тепловые электростанции и ряд других станций. Энергетические запасы Сибири составляют более 50 млн кВт, а установленная мощность сибирских электростанций - 45 млн кВт.

Только пять гидроэлектростанций Енисейского каскада могли бы вырабатывать 33,5 млн кВт, а входящая в его состав Туруханская ГЭС (12 млн кВт) - третья в мире по установленной мощности. С учетом возможного прироста электрических мощностей на тепловых (Березовская ГРЭС, Харанорская ГРЭС) и гидроэлектростанциях (Богучанская ГЭС) и существующих темпов роста потребляемых мощностей прогнозируемая величина избыточной электроэнергии по Сибири к 2010 г. может составить более 20 млрд кВт.ч.

Такой огромный ресурс неиспользуемой энергии требует новых схем сбыта. Наиболее перспективным и выгодным покупателем электроэнергии из Сибири является Китай. По данным исследований российских и зарубежных специалистов, транспортировка электроэнергии из Сибири в Центр России и на Дальний Восток на расстояния 3600 км и более неэкономична в отличие от экспорта излишков электроэнергии в Китай на расстояние 2500 км. Строительство Бурейской ГЭС решило проблему дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке и позволяет осуществлять ее продажу в Корею и северные районы Китая.

Не раз поднимался вопрос о возобновлении проекта экспорта электроэнергии в Китай и строительства энергомоста «Россия-Китай», который бы позволил привлечь дополнительные инвестиции в энергетику России в целом и Сибири в частности. Китай ежегодно увеличивает свои мощности на 12-15%, а это почти 25 млн кВт. Существующие и вновь построенные электростанции открывают перед Россией широкую перспективу поставки высокотехнологической продукции

Пятая задача - развитие приливной гидроэнергетики как «проекта с качественно новым технологическим прорывом».

2 Гидроэнергетика Сибири

Сибирь характеризуется высокой долей гидроэлектростанций. Здесь находятся крупнейшие ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, работающие в составе объединенной энергосистемы Сибири, а также Хантайская и Курейская ГЭС - в изолированной Норильской энергосистеме. Значительно меньше доля ГЭС в электроэнергетике Дальнего Востока. Причем в Объединенной энергосистеме Востока, обслуживающей его южные регионы, действует только одна гидроэлектростанция - Зейская. При отсутствии других маневренных электростанций в ОЭС Востока наблюдается дефицит пиковых мощностей.

В настоящее время в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке эксплуатируется 12 ГЭС суммарной установленной мощностью 25,8 млн. кВт. Из них три крупных ГЭС установленной мощностью 2870 МВт находятся на Дальнем Востоке. В Восточной Сибири наибольшая доля ГЭС в Республике Хакасии: в 1998 г. установленная мощность Саяно-Шуненской ГЭС составляла 96 % генерирующих мощностей республики, она производила 89 % всей вырабатываемой здесь электроэнергии. В Иркутской области эти показатели равнялись соответственно 70 % и 85 %. Свыше половины мощности и выработки электроэнергии приходилось на ГЭС (Усть-Хантайскую и Курейскую) в изолированной Норильской энергосистеме на севере Красноярского края.

Мощность ГЭС Восточной Сибири составляет 22,9 млн. кВт, или 63% от суммарной генерирующей мощности всех параллельно работающих электростанций.

На Дальнем Востоке, несмотря на низкий уровень освоенности гидроэнергопотенциала, роль гидроэлектростанций в электроснабжении отдельных дальне-восточных территорий очень существенна. Так, Вилюйские ГЭС-1, 2 полностью покрывают потребность в электроэнергии Западно-Якутского энергорайона.

Гидроэлектростанции играют решающую роль и в обеспечении бесперебойности энергоснабжения. С этой точки зрения можно особо выделить ангарские ГЭС, имеющие водохранилища многолетнего регулирования (Иркутскую и Братскую). Использование многолетних запасов воды из этих водохранилищ способствуют преодолению трудностей с топливоснабжением тепловых электростанций на всей территории, обслуживаемой ОЭС Сибири. Аналогичную роль играет Колымская ГЭС, обеспечивающая бесперебойное электро- и теплоснабжение населения и хозяйства Магаданской области при крайней неритмичности завоза топлива.

2.1 Ангаро-Енисейский каскад ГЭС

Ангаро-Енисейский каскад ГЭС включает: Иркутскую, Братскую, Усть-Илимскую и Богучанскую (строящуюся) на Ангаре; Красноярскую (Дивногорск), Майнскую (пос. Майна) и Саяно-Шушенскую (Саяногорск) на Енисее.

Гидроэлектростанции каскада - опорные узлы Единой энергетической системы Центральной Сибири, работают в единой энергосистеме Сибири в компенсационном, взаимозависимом режиме.

Ангарский каскад, крупнейший каскад гидроэлектростанций на р. Ангаре, располагающей огромными потенциальными запасами водной энергии, для использования которой намечено сооружение 6 крупных ГЭС с суммарной мощностью около 14 Гвт (млн. квт) и средней годовой выработкой свыше 70 Твт·ч (млрд. квт·ч) электроэнергии. Благоприятные условия местности позволяют возводить высоконапорные плотины при относительно незначительных удельных объёмах строительных работ и получать дешёвую электроэнергию. 1-й ступенью ангарского каскада была Иркутская ГЭС, введённая на проектную мощность 660 Мвт (тыс. квт) в 1958 году. 2 и 3-й ступенями в схеме низконапорные Суховская и Тельминская ГЭС с установленными мощностями по 400 Мвт каждая и суммарной выработкой электроэнергии 3,4 Твт·ч в средний по водности год. 4-я ступень каскада — Братская ГЭС, достигшая в 1966 году мощности 4,1 Гвт. В 1969 году в 40 км ниже устья правого притока Ангары — р. Илим строилась 5-я ступень — Усть-Илимская ГЭС, её мощность 4,3 Гвт, среднегодовая выработка 21,8 Твт·ч. Последняя ступень ангарского каскада — Богучанская ГЭС со среднемноголетней выработкой около 18 Твт·ч строится выше с. Богучаны. Ангарский каскад — основа для развития в районах Приангарья крупных энергоёмких промышленных комплексов по производству алюминия, титана, магния и других видов продукции.

2.2 Наиболее крупные ГЭС Сибири

Красноярская ГЭС, крупнейшая ГЭС мира, запущена в 1972 году. Расположена на р. Енисей, выше г.Красноярска, в месте пересечения Енисеем отрогов Восточного Саяна у г.Дивногорска. Установленная мощность 6000 Мвт (6 млн. квт), среднемноголетняя выработка электроэнергии — 20,4 млрд. квт×ч в год. В состав сооружений входят: русловая бетонная плотина высота 124 м, здание ГЭС длина 430 м, судоподъёмник, открытые распределительные устройства напряжением 220 и 500 кв. Длина напорного фронта гидроузла 1175 м, максимальный напор 101 м, расход воды через плотину 12000 м3/сек. Плотина образует Красноярское водохранилище.

В станционной части плотины размещены 24 водозаборных отверстия, а в водосбросной 7 водосливных пролётов шириной по 25 м. В здании ГЭС установлены 12 гидроагрегатов с турбинами радиально-осевого типа мощностью по 508 Мвт. Управление, регулирование и контроль работы электромеханического оборудования ГЭС осуществляются автоматически, с использованием средств телемеханики ближнего действия. Судоподъёмник продольно-наклонного типа с поворотным устройством расположен на левом берегу. Перемещение судов из одного бьефа в другой производится в самоходной судовозной камере.

Первые гидроагрегаты пущены в ноябре 1967 году, в 1971 с пуском последнего, 12-го гидроагрегата ГЭС достигла проектной мощности, в июле 1972 года принята государственной комиссией в промышленную эксплуатацию.

Красноярская ГЭС — одна из наиболее экономичных ГЭС. Она является важнейшим опорным пунктом Объединённой энергосистемы Сибири. Расположение ГЭС практически в центре энергообъединения позволяет использовать её мощность и электроэнергию в любой части огромной территории, обслуживаемой энергосистемой.

Саяно-Шушенская ГЭС построенная в 1975году в долине р. Енисей, вблизи поселка Майна. Установленная мощность 6400 Мвт. Среднегодовая выработка электроэнергии составит 23,8 млрд.кВт.ч. В состав гидроузла входят: арочно-гравитационная плотина максимальной высотой 242 м и длина по гребню 1066 м; здание ГЭС приплотинного типа с 10 агрегатами по 640 Мвт; расчётный напор 194 м; эксплуатационный водосброс с водобойным колодцем; предусмотрена возможность устройства судоподъёмника. Плотина образует водохранилище сезонного регулирования полным объёмом 31,3 км3 и полезным объёмом 15,3 км3. Работы подготовительного периода начаты в 1964 году. Электроэнергия, вырабатываемая ГЭС, будет передаваться по высоковольтным линиям напряжением 500 квю в объединённую энергосистему Сибири. Саяно-Шушенская ГЭС — основа крупного территориально-производственного комплекса.

Братская ГЭС, одна из крупнейших в мире ГЭС. Сооружена на р.Ангаре в Падунском сужении вблизи г. Братска Иркутской области. Строительство начато в 1955 году, в 1961 году пущены первые 4 гидроагрегата. Проектная мощность ГЭС 4500 Мвт. Средняя годовая выработка электроэнергии 22,7 млрд. квт·ч. К 1967 году мощность станции достигла 4100 Мвт. В здании ГЭС установлено 16 гидроагрегатов с мощностью по 225 Мвт и 2 гидроагрегата по 250 Мвт. Турбины вертикальные радиально-осевые на напор 100 м и частоту вращения 125 об /м. В состав гидроузла входят: русловая бетонная плотина гравитационного типа длиной 924 м и максимальной строительной высотой 124,5 м, состоящая из станционной части (длиной 515 м, в которой расположены 20 водоприёмных отверстий и напорные трубопроводы), водосливной (длиной 242 м с 10 водосбросными отверстиями) и глухих частей общей длиной. 167 м; здание ГЭС длиной 516 м, расположенное у низовой грани станционной части плотины и примыкающее к левому берегу; береговые бетонные плотины общей длиной 506 м; правобережная земляная плотина длиной 2987 м и левобережная длиной 723 м; открытые распределительные устройства на напряжение 220 и 500 кв., расположенные на левом берегу р. Ангары. По гребню плотины проходит магистральная ж.-д. Тайшет — Лена, а ниже — шоссейная дорога. Напорные сооружения общей длиной 5140 метров образуют Братское водохранилище. Судоходные сооружения — объекты 2-й очереди.

При сооружении ГЭС, отдалённой от индустриальных центров, была создана мощная база строительной индустрии, большой комплекс предприятий Братского промышленного района и построен г.Братск. Электроэнергия, вырабатываемая ГЭС, по высоковольтным линиям э,лектропередачи 220 и 550 кв передаётся в Иркутско-Черемховский промышленный район, в район Красноярска и в объединённую энергетическую систему Восточной Сибири. В строительстве ГЭС по призыву партии и комсомола участвовали тысячи молодых рабочих и работниц, показавших образцы высокопроизводительного труда.

- Иркутская ГЭС, электростанция Ангарского каскада, в 65 км от истока р. Ангары, в Иркутске. Мощность ГЭС 660 Мвт (660 тыс. квт). Установлено 8 гидроагрегатов с поворотно-лопастными турбинами и трёхфазными генераторами зонтичного типа. Среднегодовая выработка электроэнергии 4,1 млрд. квт×ч. Строительство проводилось в 1950 – 58 гг. В состав гидроузла входят: здание ГЭС совмещённого типа, земляная насыпная плотина общей длиной около 2,5 км и высотой 44 км, открытые распределительные устройства напряжением 110 и 220 кв. По гребню плотины проходит автомобильная дорога. Гидротехнические сооружения повышают средний уровень воды в озере Байкал, что позволяет использовать часть объёма озера в качестве водохранилища для многолетнего регулирования стока. ГЭС входит в Объединённую энергосистему Центральной Сибири и обеспечивает электроэнергией промышленность, ж.-д. транспорт и др. электропотребителей Иркутской области. Иркутская ГЭС стала первой крупной гидроэлектростанцией из построенных в Восточной Сибири.

В условиях дефицита топливных ресурсов большое значение имеет «Программа развития гидроэнергетики». Так в период до 2010 года должно быть завершено сооружение Бурейской ГЭС, Нижне-Бурейской ГЭС и Вилюйской ГЭС-3 на Дальнем Востоке, Зарамагской, Зеленчугских и Черекских ГЭС - на Северном Кавказе.

После 2010 года предусматривается завершение сооружения Богучанской ГЭС и Мокской ГЭС в Сибири, Усть-Среднеканской ГЭС и каскада Нижнезейских ГЭС на Дальнем Востоке. В период до 2020 года предполагается начало сооружения Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса и каскада ГЭС на нижней Ангаре с вводом первых агрегатов головных ГЭС. На Дальнем Востоке вследствие высоких цен на топливо сооружение ГЭС более эффективно, чем в Сибири, и должно по возможности вестись высокими темпами. В ближайшие годы следует завершить строительство Бурейской ГЭС, которая позволит снять напряженность топливного баланса Дальнего Востока на предстоящие 10-15 лет. Кроме того, до 2010 года могут быть построены Нижнебурейская, Вилюйская-3 в Якутии, малые ГЭС на Камчатке. До 2015 года возможен также ввод Ургальской ГЭС в Хабаровском крае.

Заключение

Таким образом, в работе рассмотрено становление, развитие и перспективы гидроэнергетики России.

Большая часть потенциала гидроэнергетики сконцентрирована в районах Сибири и Дальнего Востока: здесь находится огромный ресурс производства дешевой электроэнергии.

Для решения приоритетных задач гидроэнергетики большое значение имеет «Энергетическая стратегия России на период до 2020».

Так в период до 2010 года должно быть завершено сооружение Бурейской ГЭС, Нижне-Бурейской ГЭС и Вилюйской ГЭС-3 на Дальнем Востоке и начат ввод мощностей строящихся электростанций.

После 2010 года предусматривается завершение сооружения Богучанской ГЭС и Мокской ГЭС в Сибири, Усть-Среднеканской ГЭС и каскада Нижнезейских ГЭС на Дальнем Востоке.

В период до 2020 года предполагается начало сооружения Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса и каскада ГЭС на нижней Ангаре с вводом первых агрегатов головных ГЭС.

Широкомасштабное вовлечение новых ГЭС в энергобаланс ЕЭС России не только поспособствует вытеснению дефицитного газа, но и могло бы иметь весьма высокую цену на энергорынках Японии, Республики Корея, Северного Китая, где развитие энергетического сектора планируется практически исключительно за счет АЭС и ТЭС.

Гидроэнергетика в новом тысячелетии может стать структурным лидером в развитии энергетики России, т.к. это наиболее развитая, экологически безопасная и инвестиционно привлекательная отрасль.

Кроме этого, приоритетное внимание к развитию гидроэнергетики позволит сэкономить дорогостоящие первичные углеводородные ресурсы.

Список использованной литературы

- Асарин А.Е. Развитие гидроэнергетики России / А.Е.Асарин // Гидротехн. стр-во, 2003.- № 1.- С. 2-7.

- Беляев Л.С. Интеграция электроэнергетики восточных районов России и стран Северо-восточной Азии / Л.С. Беляев, Е.Д. Волкова, Н.И. Воропай и др. // Регион: экономика и социология, 2002. - №31. – С.4.

- Васильев Ю.С. Состояние и перспективы развития гидроэнергетики России / Ю.С. Васильев // Известия Акад. Наук. Энергетика, 2003.- № 1.- С. 50-57.

- Иванов И. Н. Гидроэнергетика Ангары и природная среда / АН СССР. Сибирское отделение; Байкальский экологический музей; Под ред. Г.И. Галазий.- Новосибирск: Наука, 1991.- 128 с.

- Савельев В.А. Современные проблемы и будущее гидроэнергетики Сибири / В.А.Савельев. - Новосибирск: Наука, 2000. - 200 с.